## Лист1
ФОРМА
Сводный реестр запросов о предоставлении технических условий, по результатам рассмотрения которых Заявителям в истекшем квартале направлены отказы в выдаче ТУ
За период с 01.04 по 30.06 2018г
№ п | Заявитель | Наименование и адрес присоединяемого объекта к сети газораспределения | Технические параметры объекта |  | Причина отказа в выдачи ТУ | Предложения по проведению мероприятий для осуществления газификации
|  |  | Планируемая величина максимального часового расхода газа (м3/ч) | Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии (м)
Филиал АО "Газпром газораспределение Тамбов" в г.Тамбове
1 | Незнанова Валентина Владимировна | п.Смычка, ул.Луговая, д.11 | 4.99 | 90 | Необходимо произвести мероприятия по увеличению пропускной способности путем замены диаметра существующего газопровода на больший | Необходимо произвести мероприятия по увеличению пропускной способности путем замены существующего газопровода диаметром 63мм на диаметр 110мм протяженностью 205 м
2 | Набояр Нвер Валикоевич | д.Крутые Выселки, КК 68:20:4020002:2153 | 4.99 | 410 | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода в г.Тамбове в квартале, ограниченном улицами Дубовая аллея, Звездная, Герасимова для дальнейшего подключения объекта | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода высокого давления диаметром 160мм
3 | Бокий Сергей Алексеевич | д.Крутые Выселки, ул.Рождественская, д.33 | 4.99 | 86 | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода по улице Рождественской в квартале, ограниченном улицами Дворянская, Светлая, Агатная и Рождественская для дальнейшего подключения объекта | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода низкого давления диаметром 160мм протяженностью 150 м., диаметром 110мм протяженностью 100м.
4 | Лычкина Любовь Ивановна | д.Крутые Выселки, мкр.Светлый, КН:68:20:4020002:1035 | 4.99 | 75 | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода по улице Рождественской в квартале, ограниченном улицами Дворянская, Светлая, Агатная и Рождественская для дальнейшего подключения объекта | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода низкого давления диаметром 160мм протяженностью 150 м., диаметром 110мм протяженностью 100м.
5 | Кудрина Елена Владимировна | д.Крутые Выселки, мкр.Светлый, ул.Звездная, д.14 | 4.99 | 250 | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода по улице Звездной | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода высокого давления диаметром 160мм
6 | Гущин Алексей Владимирович | д.Крутые Выселки, мкр.Слобода, ул.Университетская/Суворовская, д.15-18 | 4.99 | 190 | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода по улице Университетской в квартале, ограниченном улицами Суворовская, Нарышкинская, Университетская и Тамбовский бульвар для дальнейшего подключения объекта | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода низкого давления диаметром 160мм протяженностью 110 м., диаметром 110мм протяженностью 125м.
Филиал АО "Газпром газораспределение Тамбов" в г.Моршанске
7 | Бучнева Ольга Петровна | Моршанский район, с.Челнаво-Покровское, ул.Колхозная, д.2 | 5 | 840,0 м от газопровода низкого давления; 240м от газопровода высокого давления | Была разработана схема газоснабжения, которой предусмотрено строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ГРПШ с подключением жилых домов. Ввиду того, что строительство сетей газораспределения не осуществлено, техническая возможность подключения жилого дома к сетям газораспределения отсутствует. | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода: среднего давления диаметром 63мм протяженностью 250 м с установкой пункта редуцирования; низкого давления диаметром 110мм протяженностью 150 м и диаметром 63мм протяженностью 350 м
| Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям |  | А.М. Боев
| Начальник ОКСиИ |  | А.Ю. Орлов
Исп. А.А. Бочарова
723246
ФОРМА
Сводный реестр заявок о подключении, по результатам рассмотрения которых Заявителям в истекшем квартале направлены мотивированные отказы от заключения договоров
За период с 01.04 по 30.06 2018г
№ п | Заявитель | Наименование и адрес присоединяемого объекта к сети газораспределения | Технические параметры объекта |  | Причина отказа в заключении договора | Предложения по проведению мероприятий для осуществления газификации
|  |  | Планируемая величина максимального часового расхода газа (м3/ч) | Расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии (м)
Филиал АО "Газпром газораспределение Тамбов" в г.Тамбове
1 | Завьялова Евгения Олеговна | д.Крутые Выселки, пр.Архитектурный, д.11 | 4.99 | 105 | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода по проспекту Архитектурному в квартале, ограниченном улицами Радищева, Герасимова, Учительская и проспект Архиттектурный для дальнейшего подключения объекта | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода низкого давления диаметром 160мм протяженностью 100м
Филиал АО "Газпром газораспределение Тамбов" в г.Моршанске
2 | Бучнева Ольга Петровна | Моршанский район, с.Челнаво-Покровское, ул.Колхозная, д.2 | 5 | 840,0 м от газопровода низкого давления; 240м от газопровода высокого давления | Была разработана схема газоснабжения, которой предусмотрено строительство газопровода высокого и низкого давления с установкой ГРПШ с подключением жилых домов. Ввиду того, что строительство сетей газораспределения не осуществлено, техническая возможность подключения жилого дома к сетям газораспределения отсутствует. | Необходимо произвести строительство распределительного газопровода: среднего давления диаметром 63мм протяженностью 250 м с установкой пункта редуцирования; низкого давления диаметром 110мм протяженностью 150 м и диаметром 63мм протяженностью 350 м
| Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям |  | А.М. Боев
| Начальник ОКСиИ |  | А.Ю. Орлов
Исп. А.А. Бочарова
723246